Benutzerhandbuch für digitale Waagen

- Aktivieren/Ausschalten. Tariergewicht.

- Lcd

- Schaltflächen zur Auswahl der Gewichtseinheit

- Plattformen

Informationen zur Produktpflege

-Bitte denken Sie daran, dass Glas zerbrechlich ist und mit Vorsicht behandelt werden muss

-Verwenden Sie zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch, wenn es verschmutzt ist

Technische Daten

-Batterien: 2x 1,5V AAA

-Temperaturbereich: -20°C-60°C

-Abmessungen: 15,2 x 21,7 x 2,1 cm

Probleme

-Das Display zeigt  "EEEE" an, was bedeutet, dass die Waage überlastet ist. Bitte entfernen Sie

Übergewicht.

-Das Display zeigt  "Lo"  an, was bedeutet, dass die Batterien nicht genug Strom haben.

Bitte ersetzen Sie die Batterie.

Funktionen

-Maßeinheit: g-kg-lb:oz-Wasser ml-Milch ml-Wasser fl:oz-Milch fl:oz

-Kapazität: 5kg

-Teilung: 1g

-Die automatische Abschaltung der Waage erfolgt nach 2 Minuten

-Überlastungsanzeige

-Anzeige für niedrigen Stromverbrauch

Einschalten

-Drücken Sie die Taste  ""

-Nach einigen Sekunden erscheinen die Maßeinheiten auf dem Bildschirm.

Wechsel der Wägeeinheiten

-Sie können die Maßeinheit ändern, indem Sie die  Taste "" drücken

Bedienungsanleitung

-Stellen Sie die Waage auf eine ebene und ebene Fläche

-Drücken Sie  die Taste "", um die Waage einzuschalten

-Legen Sie die zu wiegenden Gegenstände auf die Waage

-Beobachten Sie das Gewicht auf dem LCD-Display

Tara-Verwiegung

-Stellen Sie die Waage auf eine ebene und ebene Fläche

-Drücken Sie  die Taste "", um die Waage einzuschalten

-Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Waage und warten Sie, bis sich das Display stabilisiert hat

-Drücken  Sie die Taste "" und wenn 0 angezeigt wird, können Sie die Elemente im Container hinzufügen.

-Beobachten Sie das Gewicht auf dem LCD-Display

Manuelles Ausschalten

-Halten Sie  die Taste "" gedrückt  , bis die Anzeige gelöscht wird.