Instrukcja obsługi wagi bagażowej

- WYŚWIETLACZ ELEKTRONICZNY

- TARA/WYŁĄCZNIK-WŁĄCZNIK

- STALOWY KORPUS

- UNIT/SET – PRZYCISKI WYBORU JEDNOSTKI

Funkcja

Funkcja: konwersja jednostek g-lb-oz-kg i  do góry

Funkcja: włączanie / wyłączanie zasilania / tara i  dół

Specyfikacja techniczna

Waga: 75 g

Wymiary: 152 x 34 x 50 mm

Zakres temperatury: -20 ° c do 60 ° c.

Baterie:1 x 3v CR2032

Rozwiązywanie problemów

Problem                                 Co robić

Wyświetlacz pokazuje                  Waga jest przeciążona, Usuń nadwagę.

Waga nie waży dokładnie           Sprawdź moc baterii, niższe napięcie może powodować niedokładne odczyty.

Na wyświetlaczu                  pojawi się komunikat Waga jest słaba energia, Zresetuj nową baterię.

Nuta

1. Utrzymuj go poziomo po włączeniu ważenia.

2. Chwyć uchwyt do wagi. Postaraj się zachować skalę w poziomie, w przeciwnym razie dane nie będą dokładne.

3. Nie uderzaj gwałtownie ani nie naciskaj skali.

4. Nie używaj chemicznego detergentu do czyszczenia, miękki jedwab będzie dobry.

5. Gdy wyświetlacz pokazuje "Lo", oznacza to, że moc nie wystarcza, wymień baterie.

Jeśli długotrwale nie używasz wagi, wyjmij baterie, aby uniknąć wycieku i uszkodzenia obwodu.

- Wszelkie problemy, prosimy o przesłanie go do naszej firmy lub naszej agencji w Twojej okolicy w celu naprawy. Nie próbuj demontować.

Funkcje

Jednostki miary: gram(g)-funty(lb)-uncja(oz)-kilogram(kg)

Maksymalna nośność: 50 kg

Minimalna nośność: 1 kg

Podział: 10 g

Automatyczne wyłączanie po 30 sekundach.

Wskaźnik przeciążenia

Wskaźnik niskiego poboru mocy

Zmiana jednostek ważących

Aby zmienić jednostkę miary, naciśnij  przycisk na panelu sterowania.

Skala będzie przełączać się między g, lb, oz, kg przy każdym naciśnięciu przycisku.

Etapy ważenia

- Zasilanie:

Zawieś wagę i ustaw ją poziomo, naciśnij przycisk, aby włączyć wagę, 1 sekundę po pokazaniu HELLO, pokaże 0, a następnie będzie gotowa do ważenia.

2. Ważenie:

Po włączeniu zasilania zawieś towar na pasku / haczyku, a dane zostaną wyświetlone.

Gdy towar jest stabilny, dane zostaną zablokowane.

Odłóż bagaż/towary i odczytaj dokładną wagę na wyświetlaczu LCD.1. Zasilanie:

Zawieś wagę i ustaw ją poziomo, naciśnij przycisk, aby włączyć wagę, 1 sekundę

po wyświetleniu HELLO, pokaże 0, a następnie będzie gotowy do ważenia.

3. Ustawianie masy docelowej

A. Włącz skalę, wskaże  "HELLO", a następnie przejdź do "0".

Możesz ustawić wagę docelową w jednostkach "g / lb / oz / kg".

B. Naciśnij i przytrzymaj  przyciski ""  i "" razem.

Około 4 sekund wyświetlacz LCD wskaże maksymalną wagę "50kg".

Następnie  naciśnij "",  dodaj lub naciśnij "", aby zmniejszyć.

- Po potwierdzeniu wagi, którą chcesz, mignie sześć razy.

- Wyświetlacz LCD wskaże  "HELLO", a następnie "0".

Następnie możesz zważyć towary. Po osiągnięciu docelowej wagi podświetlenie zmieni kolor na czerwony po zablokowaniu liczb. Podświetlenie nie zmieni się podczas procesu ważenia, nawet jeśli przekracza masę docelową. Jeśli nie osiągniesz docelowej masy, podświetlenie wyświetlacza LCD nie ulegnie zmianie.

Aby wyłączyć ręcznie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/tarowania, aż wyświetlacz się wyczyści.

Wskazanie przeciążenia

Jeśli przekroczysz maksymalną wagę (50 kg), którą waga może zmierzyć, wyświetlacz pokaże "Err".

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Lo".

Aby wymienić baterię

Jeśli konieczna jest wymiana baterii wagi, otwórz pokrywę baterii na spodzie wagi i wymień starą baterię na jedną baterię litową 3 V (CR2032).

Prawidłowo zutylizować stare baterie. Wyjmij baterie, jeśli przestały działać lub waga nie jest używana przez dłuższy czas.