Benutzerhandbuch für digitale Waagen

1.Taste zur Auswahl der Wägeeinheit

2. Elektronisches LCD-Display

3. Ein / Aus-Schalter Tara-Taste skalieren.

4. Wiegefläche aus Kunststoff.

Informationen zur Produktpflege

-Denken Sie daran, dass Kunststoff zerbrechlich ist und mit Vorsicht behandelt werden sollte

-Verwenden Sie zum Reinigen nur dann ein feuchtes Tuch, wenn die Oberfläche verschmutzt ist.

Technische Daten

-Batterien: 2x 1,5 V AAA

-Temperaturbereich: -20°C-60°C

-Maße: 23 x 16 x 1,7 cm

Probleme

-Auf dem Display wird  "Err"  angezeigt, um anzuzeigen, dass die Waage überlastet ist. Bitte entfernen Sie überschüssiges Gewicht.

-Auf dem Display  bedeutet "Lo", dass die Batterien nicht genug Strom haben. Bitte ersetzen Sie die Batterie.

-Das Display zeigt  beim Einschalten ein "" -Zeichen  an, das auf ein instabiles Gewicht auf der Waage hinweist. Bitte entfernen Sie dieses Gewicht.

-Das Display zeigt   "" an, was bedeutet, dass das Gewicht auf der Waage vor dem Einschalten 5 kg überschreitet. Bitte entfernen Sie dieses Gewicht.

Funktionen

-Maßeinheit: g-lb: oz-fl: oz-ml

-Kapazität: 5kg

-Teilung:1g

-Die Waage schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus

-Überlastungsanzeige

-Anzeige für niedrigen Stromverbrauch

Macht

-Drücken Sie die Taste  "ON/OFF/TARE"

-Nach einigen Sekunden erscheinen die Maßeinheiten auf dem Bildschirm.

Wechsel der Wägeeinheiten

-Sie können die Maßeinheit ändern, indem Sie die Taste "UNIT" drücken

Manuell

-Stellen Sie die Waage auf eine ebene und ebene Fläche

-Drücken Sie  die Taste "ON/OFF/TARE", um die Waage  einzuschalten

-Legen Sie Gegenstände, die gewogen werden müssen, auf die Waage

-Beobachten Sie die Skala auf dem LCD

Tara-Verwiegung

-Stellen Sie die Waage auf eine ebene und ebene Fläche

-Drücken Sie  die Taste "ON/OFF/TARE", um die Waage  einzuschalten

-Stellen Sie den leeren Behälter auf die Waage und warten Sie, bis sich das Display stabilisiert hat

-Drücken  Sie die  Taste "ON/OFF/TARE" und wenn 0 auftaucht, können Sie dem Container Elemente hinzufügen.

-Beobachten Sie die Skala auf dem LCD

Manuelles Herunterfahren

-Halten Sie   die Taste "ON/OFF/TARE" gedrückt, bis die Anzeige erlischt.